| ПРОМТЕХНІКА www.promtehnika.com.ua | Приватне виробничо-комерційне підприємство “ПРОМТЕХНІКА” Адреса: 04074, м. Київ, вул. Коноплянська, 12 Р/р 26001171992 в ВАТ “Райффайзен банк АВАЛЬ” м.Києва ЗКПО 31202200, МФО 380805 Тел./факс: (044) 430-14-87 Тел.внутр.: 3-24 E-mail: promtehnika@ukr.net (044) 331-29-79 |
| --- | --- |

# Облучатели, лампы бактерицидные

Наше предприятие является производителем и поставщиком различных светильников, облучателей и ламп для дезинфекции, обеззараживания и стерилизации. Облучатели бактерицидные: настенные ОБН-35, ОБН-75, ОБН-150, потолочные ОБП-300, передвижные ОБПе-225, ОБПе-450 предназначены для дезинфекции воздуха и поверхности помещений больниц, клиник, лечебно-профилактических, производственных и общественных учреждений, являются эффективным средством профилактики и борьбы с инфекциями, передающимися воздушным путем. Лампы ДБ, TUV, ДРТ мощностью от 4 до 1000 Вт.

#### ЛАМПИ бактерицидні	ОПРОМІНЮВАЧІ бактерицидні

| Найменування | Дов-на, мм | Ціна |  | Найменування | Потужність, Вт | Ціна |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ДБ-4 ДРБ-8-1 ДБ-15 TUV-15 Philips ДБ-30 Китай TUV-30 Philips ДБ-60 ДРТ 125 ДРТ 240 ДРТ 1000 | 150 300 451,6 451,6 908,8 908,8 908,8 спец. спец. спец. | 77,00 87,02 97,60 155,20 105,00 189,20 104,50 68,00 90,60 95,00 |  | ОБН-45 ОБН-75 ОБН-75А ОБН-150 ОБН-150А ОБП-300 ОБПе-225М ОБПе-450М Стартер S2 Стартер S10 | 1х15 1х30 1х60 2х30 2х60 4х30 3х30 6х30 | 120,00 166,00 174,76 280,60 315,02 561,20 1560,40 1785,80 2,80 2,80 |

ЛАМПИ фотополімерні	ЛАМПИ галогенові для ендоскопів

| Найменування | Потужність, Вт | Ціна |  | Найменування | Потужність, Вт | Ціна |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Osram 64634 15V Philips 13865 12V D35 Philips 13165 14V D35 Philips 13298 10V D35 Philips 14552 12V D35 Philips 12037 12V D35 Philips 13294/99 6V D35 Osram 64624 12V | 150 75 35 52 75 100 35 100 | 71,00 91,00 91,00 91,00 115,00 115,00 98,00 115,00 |  | Osram 64615 12V D50 Osram 64627 12V D50 Osram 93627 21V D50 Philips 6834 12V D50 Philips 6423 15V D50 Philips 13089 24V D50 Philips 13163 24V D50 Philips 13164 24V | 100 75 150 100 150 100 250 200 | 60,00 65,00 160,00 60,00 63,00 37,00 65,00 95,00 |

ЛАМПИ галогенові для стоматологічних світильників та мікроскопів

| Найменування | Потужність, Вт | Ціна |  | Найменування | Потужність, Вт | Ціна |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Philips 7387 6V Philips 7388 6V Philips 13102 12V Philips 12336 12V Philips 12258 12V Osram 64450 12V | 10 20 50 55 55 75 | 28,00 29,00 12,00 36,00 19,00 21,00 |  | Philips 7023 12V Philips 13336 24V Philips 13089 24V Philips 5974 24V Philips 7158 24V Philips 7748 24V | 100 70 100 150 150 250 | 25,00 28,00 38,00 65,00 30,00 32,00 |

#### ЛАМПИ кварцево-галогенні малогабаритні

| Найменування | Тип цок. | Ціна |  | Найменування | Тип цок. | Ціна |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| КГМн 6-30-1 RUS КГМ 9-70 RUS КГМ 12-10 RUS КГМ 12-10 Osram КГМ 12-5,10,20,35,50 КГМ 12-20/35 Osram КГМ 12-30/50 RUS КГМ 12-40 RUS КГМ 12-50 имп. КГМ 12-75 Osram КГМ 12-100 Osram | спец. б/ц б/ц б/ц б/ц б/ц спец. б/ц б/ц б/ц б/ц | 33,60 21,60 24,24 27,00 12,00 22,50 36,00 24,00 18,70 36,65 39,80 |  | КГМ 24-150 RUS КГМ 24-250 RUS КГМ 27-27 RUS КГМ 30-300 КГМ 30-300-2 RUS КГМ 36-400/-500 RUS КГМ 75-600 RUS КГМ 120-300 RUS КГМ 220-150/-200 RUS КГМ 220-250/-300 RUS КГМ 220-500 RUS | б/ц б/ц б/ц спец. б/ц б/ц спец. б/ц б/ц б/ц б/ц | 18,00 24,00 33,60 24,20 34,00 49,00 87,40 47,00 45,78 46,60 81,10 |

ЛАМПИ накалювання для медичних світ-ків	ЛАМПИ накалювання інфрачервоні

| Найменування | Потужність, Вт | Ціна |  | Найменування | Потужність, Вт | Ціна |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| РН 8-20 В15d РНЗ 12 Р20d А 12-50+4011 | 20 50 50-40 | 12,00 45,00 12,00 |  | R95E 230V IR PAR – E27 230V IR PAR – E27 230V | 150 175 250 | 52,00 52,00 52,00 |

#### ЛАМПИ кварцево-галогенні(теплов) (Росія)	ЛАМПИ дугові ртутні трубчаті

| Найменування | Потужність, Вт | Тип цок. | Ціна |  | Найменування | Тип цок. | Ціна |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| КГТ 220-600 КГТ 220-1000-1 КГТ 220-1000-4/-6 КГТ 220-1300 КГТ 220-1800 КГТ 220-2000 КГТ 220-2200 КГТ 380-3300 | 600 1000 1000 1300 1800 2000 2200 3300 | спец. спец. спец. спец. спец. спец. спец. спец. | 56,10 55,40 60,00 69,00 75,00 77,40 75,00 145,02 |  | ДРК 120 ДРТ 125 ДРТ 240 ДРТ 400 ДРТ 1000 ДРТ 2500 ДРТИ 3000-2/-3 ДРГТ 3000 | спец. спец. спец. спец. спец. спец. спец. спец. | 96,00 50,00 79,60 83,20 95,00 401,00 770,00 840,00 |

Ціни вказані в гривнах з урахуванням ПДВ.

Доставка по Україні!!!

Існує гнучка система знижок!