| ПРОМТЕХНІКА www.promtehnika.com.ua | Приватне виробничо-комерційне підприємство “ПРОМТЕХНІКА” Адреса: 04074, м. Київ, вул. Коноплянська, 12 Р/р 26001171992 в ВАТ “Райффайзен банк АВАЛЬ” м.Києва ЗКПО 31202200, МФО 380805 Тел./факс: (044) 430-14-87 Тел.внутр.: 3-24 E-mail: promtehnika@ukr.net (044) 331-29-79 |
| --- | --- |

Стерилізатор ультрафіолетовий

для перукарського

інструмента “Чарівниця” ТУ У 31202200.001-2000

за ціною 950 грн.

Габаритні розміри:	360х200х190 мм.

Перелік цін на ремонт та післягарантійне обслуговування стерилізаторів

| Вітчизняний стерилізатор «Чарівниця» ТУ У 31202200.001-2000 |
| --- |
| Вид послуг | Ціна, грн. |
| Виїзд спеціаліста | 50,00 |
| Заміна лампи | Безкоштовно |
| Ремонт стерилізатора | 70,00 |

| Стерилізатори іноземного виробника |
| --- |
| Вид послуг | Ціна, грн. |
| Виїзд спеціаліста | 50,00 |
| Заміна лампи | 10,00 (60,00 Китай) |
| Ремонт стерилізатора (електро) | 95,00 |

Лампи для ультрафіолетових стерилізаторів (Голландія, Росія, Китай)

| Найменування | Довжина, мм | Діаметр, мм | Ціна, грн. |
| --- | --- | --- | --- |
| ДБ-4 | 150 | 16 | 75,00 |
| TUV-4 G5 | 150 | 16 | 155,00 |
| TUV-6 G5 | 226.3 | 16 | 165,00 |
| ДБ-8 (Китай) | 302.5 | 16 | 80,00 |
| TUV-8 G5 | 302.5 | 16 | 175,00 |
| ДБ-15 | 451.6 | 28 | 115,00 |
| TUV-15 G13 | 451.6 | 28 | 210,00 |
| TUV PL-S 9 G23 | 167 | 28 | 365,00 |
| TL-E Circular 22W/54-765 | Лампа для лампи-лупи | 75,00 |

Лампи, стартери для солярію (PHILIPS, Голландія)

| Найменування | Потужність, Вт | UV-B/UV-A, % | Ресурс, год. | Ціна, грн. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CLEO PROFESSIONAL R 80W/100W | 80/100 | 1,4 | 500 | 100,00 |
| CLEO PROFESSIONAL R 80W/100W R | 80/100 | 1,4 | 500 | 115,00 |
| CLEO PROFESSIONAL R 80W/100W SR | 80/100 | 1,6 | 500 | 130,00 |
| CLEO PROFESSIONAL R 140W/160W | 140/160 | 1,4 | 500 | 170,00 |
| CLEO PROFESSIONAL R 140W/160W R | 140/160 | 1,4 | 500 | 180,00 |
| CLEO PROFESSIONAL R 140W/160W SR | 140/160 | 1,6 | 500 | 190,00 |
| HPA 400/30S | 400 |  | 500 | 350,00 |
| CLEO PL-L 36W/09N/4P | 36 | 1,2 | 500 | 130,00 |
| CLEO Performance 40W-R G13 (R-UVA) | 40 | 1,2 | 500 | 138,00 |
| CLEO TL 52D 16/09N 25W | 25 | 1,2 | 500 | 100,00 |
| CLEO TL 29D 16/09N 15W | 15 | 1,2 | 500 | 68,00 |
| Стартер S11(80W-100W), S12(80W-140W) | 80-140 | - | - | Від 25,50 |

Ціни вказані в гривнах з урахуванням ПДВ.

Нашими стерилізаторами користуються у найкращих салонах!

Приєднуйтесь!